## Лист1
Приложение 3 к документации
Обоснование начальной (максимальной) цены
1. Предмет договора - Поставка приборов учета . 2. Дата подготовки обоснования НМЦ - 05.06.2018г. 3. Используемый метод для определения начальной (максимальной) цены договора (далее по тексту – НМЦ). Начальная (максимальная) цена договора определяется и обосновывается Заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), путем сбора информации о цене товаров у поставщиков, которые могут выполнить данную поставку. 4. Обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены договора. В соответствии с с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта Крыма», утвержденного Приказом предприятия от 26.07.2017 года № 518 и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и наиболее эффективным для определения начальной (максимальной) цены договора для данной закупки. 5. Расчет начальной (максимальной) цены по позиции производится по формуле:
где: НМЦК - начальная (максимальная) цена договора, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; цi - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Таблица обоснования начальной (максимальной) цены контракта при выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
Порядковый номер позиции согласно описанию объекта закупки | Наименование товара, работы, услуги, входящих в объект закупки | Основные характеристики закупаемого товара, работ, услуг | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу товара, работы, услуги, в т.ч. НДС-18% (руб.) |  |  | Начальная (максимальная) цена позиции за ед., в т.ч. НДС-18% (руб.) | Начальная (максимальная) цена по позиции, в т.ч. НДС-18% (руб.)
[5 empty] | Коммерческое предложение №1 | Коммерческое предложение №2 | Коммерческое предложение №3
1 | Однофазные счетчики активной энергии СЕ 101R5145 или эквивалент Код ОКДП2-26.51.63.130 | - Однотарифный; - Класс точности при измерении активной энергии -1; - Частота измерительной сети 50+2,5 Гц; - Номинальное фазное напряжение – 220-230 В; - Базовый (максимальный) ток 5(60); 10(100) А; - Диапазон рабочих температур - от – 40 º С до +70 º С; - Крепление- универсальное; - Средняя наработка на отказ- 220 000 час.(±20 час.); - Межповерочный интервал для счетчика - не менее 16 лет; - Средний срок службы – не менее 30 лет . - Дата поверки: не ранее марта 2018 года | шт. | 11 | 770 | 792 | 721 | 761 | 8371 | 42.9185 | 5.6
2 | Трехфазный счетчик активной энергии ЦЭ6803 прямого включения или эквивалент Код ОКДП2-26.51.63.130 | - Однотарифный; - Базовый ( максимальный) ток 5(60)А или 10(100)А - Включение в электрические цепи - прямое включение; - Класс точности при измерении активной энергии -1; - Частота измерительной сети 50±2,5 Гц; - Номинальное фазное напряжение -220(380) В(±1%); - Диапазон рабочих температур - от - 40 º С до +55 º С; - Крепление- универсальное; - Средняя наработка на отказ - 160 000 часов (± 2 час.); - Межповерочный интервал для счетчика - не менее 16 лет; - Средний срок службы – не менее 30 лет - Дата поверки: не ранее марта 2018 года | шт. | 2 | 2091.33 | 2270 | 2070 | 2143.78 | 4287.56 | 146.3019 | 6.8
3 | Счетчик воды крыльчатый НОРМА СВКМ Ду-15 (универсальный) или эквивалент Код ОКДП2-26.51.63.120 | - Диаметр условного прохода Ду-15; - Измеряемая среда - питьевая вода по ГОСТ Р 51232 ; - Давление измеряемой среды: 1,6 МПа(±0,1МПа) ; - Температура окружающего воздуха от +5 º С до +40 º С ; - Относительная влажность до 98%(±1%); - Расход воды: номинальный Qnom-1,5 м3/ч, максимальный Qmax-3 м3/ч; - Емкость счетного механизма - 99999 м3(±0,5м3); - Максимальный объем воды, измеренный за : - сутки - 37,5 м3,месяц - 1125 м3; - Средний срок эксплуатации – не менее 12 лет - Дата поверки: не ранее марта 2018 года | шт. | 10 | 1260 | 1300 | 1300 | 1286.67 | 12866.7 | 31.2701 | 2.4
4 | Счетчик крыльчатый холодной воды СВК Ду-15 или эквивалент Код ОКДП2-26.51.63.120 | Диаметр условного прохода Ду-15 - Измеряемая среда - питьевая вода по ГОСТ Р 51232 ; - Давление измеряемой среды 1,0МПа (±0,01МПа); - Температура окружающего воздуха от +5 º С до +40 º С ; - Расход воды: номинальный Qnom-1,5 м3/ч, максимальный Qmax-3 м3/ч - Емкость счетного механизма - 99999,99 м3(±0,1м3); -Межповерочный интервал – не менее 6 лет; - Средний срок эксплуатации – не менее 12лет. - Дата поверки: не ранее марта 2018 года. | шт. | 15 | 745 | 617.36 | 750 | 704.12 | 10561.8 | 101.247 | 14.4
5 | Счетчик крыльчатый Норма СВКМ Ду-20 или экивалент Код ОКДП2-26.51.63.120 | - Диаметр условного прохода Ду-20; - Измеряемая среда - питьевая вода по ГОСТ Р 51232 ; - Давление измеряемой среды 1,6 МПа (±0,01МПа); -Температура окружающего воздуха от +5 º С до +60 º С; - Относительная влажность до 98%±(1%); - Расход воды: номинальный Qnom- 2,5 м3/ч, максимальный Qmax- 5 м3/ч; - Емкость счетного механизма - 99999 м3(±0,1м3); - Максимальный объем воды, измеренный за : сутки -62,5м3(±0,01м3), месяц- 1875 м3(±0,30м3); - Средний срок эксплуатации - не менее 12 лет. - Дата поверки: не ранее марта 2018 года | шт. | 1 | 1037 | 1100 | 1195 | 1110.6667 | 1110.6667
6 | Газовый счетчик ВК-G4Т или эквивалент Код ОКДП2-26.51.63.110 | - Измеряемая среда-Природный газ по ГОСТ 5542-2014 -- Номинальный объемный расход газа (Q) - 4 м3/ч ; - Максимальный объемный расход газа (Qmax)- 0,04...6м3/ч; - Минимальный объемный расход газа (Qmin)- 0,08 м3/ч ; - Порог чуствительности (начало учета расхода)(Qstart) не более- 0,008 м3/ч; - Диаметр ниппелей ДУ-20; - Встроенный источник питания- литиевая батарея; - Емкость дисплея не менее 999999,99 м3; - Температура окружающей и измеряемой среды от -30 º до +60 º С; - Габаритные размеры не более 235х198х167; - Присоединительные размеры М30*2; - Масса – не более 2,1 кг; - Наличие электронной термокоррекци; - Межповерочный интервал- не менее 10 лет; - Средний срок службы не менее 20 лет; - Гарантийный срок эксплуатации- не менее 36 мес; - Направление потока газа:левое (слева-направо) - Дата поверки: не ранее марта 2018 года | шт. | 1 | 4600 | 4150 | 4300 | 4350 | 4350 | 322.1025 | 7.4
Итого НМЦК составляет, руб. с НДС | [8 empty] | 41547.7267
Итого начальная максимальная цена договора составляет: 41547,73 руб. (Сорок одна тысяча пятьсот сорок семь рублей 73 копейки), в том числе НДС 18% в сумме 6337.79 руб. (Шесть тысяч триста тридцать семь рублей 79 копеек).НМЦК включает в себя все расходы на налоги, сборы, обязательные платежи и транспортные расходы, доставка (в т.ч. погрузка, разгрузка), таможенные пошлины, страховые сборы и др.