## ЛСР по форме №4
Приложение 3 к документации
УТВЕРЖДАЮ Директор Департамента по имущественным вопросам ______________Д.В. Мельник «_____»_____________2018г.
Выполнение работ по текущему ремонту ОПС Симферополь 1,
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, 78/80.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
текущий ремонт ОПС Симферополь 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3467,823 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2833,041 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________48,168 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________38,261 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4646,69 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 года
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРр56-9-2 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (100 шт) | 0,12 12 / 100 | 3361,33 3219,14 | 142.19 | 403 | 386 | 17 | 449.6 | 53.95
2 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен (100 м2) | 0,3168 31,68 / 100 | 257,23 257,23 |  | 81 | 81 |  | 36.28 | 11.49
3 | ТЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) | 0,0384 (4,8*0,8) / 100 | 679,99 679,99 |  | 26 | 26 |  | 94.97 | 3.65
4 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) | 0,1728 (8,64*2) / 100 | 357,85 330,15 | 27,7 11,01 | 62 | 57 | 5 2 | 46.11 | 7.97
5 | ТЕРр56-1-2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (100 шт) | 0,04 4 / 100 | 2790,5 2665,05 | 125,45 8,29 | 112 | 107 | 5 | 382.36 | 15.29
6 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Демонтаж) (т) | 0.38 | 364,43 270,56 | 93,87 2,34 | 138 | 103 | 35 1 | 35.553 | 13.51
7 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) | 0,642 64,2 / 100 | 83,26 79,39 | 3,87 1,54 | 53 | 51 | 2 1 | 11.39 | 7.31
8 | ТЕРр57-2-5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2) | 0.642 | 117,17 112,7 | 4,47 1,78 | 75 | 72 | 3 1 | 16.17 | 10.38
9 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) | 1.153 | 26,28 26,28 |  | 30 | 30 |  | 3.77 | 4.35
10 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2) | 0,343 34,3 / 100 | 574,59 531,71 | 42,88 17,05 | 197 | 182 | 15 6 | 69.87 | 23.97
11 | ТЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (100 м2) | 0,64 64 / 100 | 1587,57 846,23 | 741,34 21,31 | 1016 | 542 | 474 14 | 111.2 | 71.17
12 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (демонтаж переговорных кабин) (100 м2) | 0,316 31,6 / 100 | 401,48 197,78 | 203,7 80,99 | 127 | 62 | 65 26 | 29.3 | 9.26
13 | ТЕР46-04-006-04 | Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит ( облицовка стен гипсовыми элементами) (100 м2) | 2,3564 (161,7+44,8+29,14) / 100 | 641,68 527,32 | 114,36 45,47 | 1512 | 1243 | 269 107 | 75.01 | 176.75
14 | ТЕРр53-7-1 | Демонтаж: Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен (100 м) | 6,468 646,8 / 100 | 211,43 198,94 | 12,49 1,46 | 1368 | 1287 | 81 9 | 25.472 | 164.75
15 | ТЕРр63-15-1 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых (100 м2) | 0,647 64,7 / 100 | 260,55 260,55 |  | 169 | 169 |  | 34.51 | 22.33
16 | ТЕР46-03-011-03 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 (100 м) | 0.37 | 817,65 387,45 | 430.2 | 303 | 143 | 160 | 47.25 | 17.48
17 | ТЕР46-03-011-04 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03 (100 м) | 0.37 | 49570 23062,5 | 26507.5 | 18341 | 8533 | 9808 | 2812.5 | 1040.63
18 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (м3) | 3,888 2,7*2,4*0,6 | 189,5 98,52 | 90.98 | 737 | 383 | 354 | 12.3 | 47.82
19 | ТЕР46-03-008-02 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см (10 м2) | 0.025 | 745,16 387,68 | 357.48 | 19 | 10 | 9 | 48.4 | 1.21
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 24769 | 13467 | 11302 167 |  | 1703.27
Накладные расходы | [5 empty] | 12990
Сметная прибыль | [5 empty] | 8391
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [5 empty] | 308744 |  |  |  | 1703.27
Раздел 2. Операционный зал №1 и №2
Потолок
20 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) | 0,647 64,7 / 100 | 5886,24 989,76 | 525,16 69,25 | 3808 | 640 | 340 45 | 117.829 | 76.24
Стены
21 | ТЕРр53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м) | 3.7 | 21,73 21,71 |  | 80 | 80 |  | 2.71 | 10.03
22 | ТССЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3) | 0.074 | 841.88 |  | 62
23 | ТЕРр53-15-8 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (100 м2) | 0,12 12 / 100 | 5248,25 4424,3 | 821,14 260,48 | 630 | 531 | 99 31 | 606.9 | 72.83
24 | ТЕРр53-15-10 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен (100 м2) | 0.086 | 2960,58 2960,58 |  | 255 | 255 |  | 399 | 34.31
25 | ТЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (т) | 0.228 | 1439,13 1278,93 | 68,29 6,18 | 328 | 292 | 16 1 | 165.88 | 37.82
26 | ТССЦ-04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 (м3) | 0.1231 | 713.66 |  | 88
27 | ТССЦ-08.3.11.01-0052 | Швеллеры: № 12 сталь марки Ст3пс (т) | 0.079 | 5312.74 |  | 420
28 | ТССЦ-01.7.15.12-0043 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 12 мм длиной 700-1050 мм (т) | 0.0036 | 13262.55 |  | 48
29 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (м3) | 0.38 | 1317,33 543,09 | 35,08 4,05 | 501 | 206 | 13 2 | 75.22 | 28.58
30 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) | 1.532 | 66,33 64,7 | 1,46 0,28 | 102 | 99 | 2 | 7.5325 | 11.54
31 | ТССЦ-14.3.01.01-0001 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) | 19.9 | 15.09 |  | 300
32 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (100 м2) | 1,5321 153,21 / 100 | 3588,74 773,15 | 16.04 | 5498 | 1185 | 25 | 95.45 | 146.24
33 | ТЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску (100 м2) | 0.082 | 2456,47 1556,32 | 93,46 32,65 | 201 | 128 | 8 3 | 199.272 | 16.34
34 | ТССЦ-01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (м2) | 172,51 163,9+8,61 | 25.52 |  | 4402
35 | ТССЦ-01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ (10 м) | 12,72 (127,2) / 10 | 52.4 |  | 667
36 | ТССЦ-14.5.01.01-0011 | Герметик акриловый: KIM TEC, 300 мл (шт) | 10,72 | 14.14 |  | 152
37 | ТЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) | 0,82 82 / 100 | 79,97 50,99 |  | 66 | 42 |  | 6.7 | 5.49
38 | ТССЦ-11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой (м) | 82 | 4.01 |  | 329
39 | ТЕР15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2) | 1.802 | 434,6 297,72 | 11,18 1,39 | 783 | 536 | 20 3 | 37.6395 | 67.83
40 | ТССЦ-14.3.02.01-0015 | Краска акриловая: Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная (т) | 0,0541 | 13287.69 |  | 719
41 | ТССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ (кг) | 36 | 18.9 |  | 680
42 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников (Отбойная доска по периметру) (100 м) | 0,214 21,4/100 | 75,35 65,56 | 4,34 0,51 | 16 | 14 | 1 | 8.993 | 1.92
43 | ТССЦ-11.1.01.06-0043 | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки: ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (применительно) (м) | 23,97 | 95.54 |  | 2290
Полы
44 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (м3) | 3,43 34,3*0,1 | 97,87 33,93 | 63,58 6,06 | 336 | 116 | 218 21 | 4.2895 | 14.71
45 | ТССЦ-02.2.05.04-0072 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 10-20 мм (м3) | 4.08 | 141.82 |  | 579
46 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) | 3.43 | 60,31 31,52 | 0.31 | 207 | 108 | 1 | 4.209 | 14.44
47 | ТССЦ-04.1.02.01-0004 | Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150) (м3) | 3.499 | 470.36 |  | 1646
48 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) | 0,343 34,3/100 | 383,98 322,15 | 53,29 18,8 | 132 | 110 | 18 6 | 45.4365 | 15.58
49 | ТССЦ-04.3.02.01-0701 | Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм (т) | 1,372 34,3*2*0,02 | 2482.69 |  | 3406
50 | ТЕР11-01-047-02 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (100 м2) | 0.181 | 26770,49 2109,94 | 28,08 19,19 | 4845 | 382 | 5 3 | 270.158 | 48.9
51 | ТССЦ-14.3.01.01-0001 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) | 3,62 18,1*0,2 | 15.09 |  | 55
52 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м) | 0.212 | 240,94 232,56 | 8,38 1,5 | 51 | 49 | 2 | 27.393 | 5.81
53 | ТССЦ-14.1.06.02-0044 | Клей плиточный «Юнис Гранит» (кг) | 6.74 | 3.59 |  | 24
54 | ТССЦ-06.2.05.03-0031 | Плитки керамические плинтусные прямые (м) | 21,41 | 54.73 |  | 1172
55 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (100 м2) | 0.351 | 3725,22 368,85 | 89,31 15,28 | 1308 | 129 | 31 5 | 47.84 | 16.79
56 | ТССЦ-11.2.09.02-0004 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 18-20 мм (100 м2) | -0,3605 | 3141.58 |  | -1133
57 | ТССЦ-11.2.09.05-0026 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 18 мм (м2) | 36,05 0,3605*100 | 68.44 |  | 2467
58 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее (100 м2) | 0.351 | 429,95 361,8 | 67,28 11,51 | 151 | 127 | 24 4 | 48.76 | 17.11
59 | ТССЦ-01.6.03.04-0231 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) (м2) | 35.8 | 77.47 |  | 2773
60 | ТССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей «Бустилат» (т) | 0,01755 17,55/1000 | 8177.65 |  | 144
61 | ТЕР11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м) | 0.02 | 216,45 149,45 |  | 4 | 3 |  | 19.136 | 0.38
62 | ТССЦ-09.2.03.02-0015 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм (м) | 2,1 | 19.29 |  | 41
63 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) | 0.116 | 100,09 63 | 3,44 0,45 | 12 | 7 |  | 7.682 | 0.89
64 | ТССЦ-11.3.03.06-0002 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм (м) | 11.72 | 20.5 |  | 240
65 | ТССЦ-11.3.03.14-0002 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм (100 шт) | 0,03 3 / 100 | 101 |  | 3
66 | ТССЦ-11.3.03.14-0012 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм (100 шт) | 0,03 3 / 100 | 101 |  | 3
67 | ТССЦ-11.3.03.14-0032 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм (100 шт) | 0,13 13 / 100 | 128 |  | 17
68 | ТССЦ-11.3.03.14-0034 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм (100 шт) | 0,07 7 / 100 | 128 |  | 9
69 | ТССЦ-11.3.03.14-0022 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм (100 шт) | 0,05 5 / 100 | 128 |  | 6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 40923 | 5039 | 823 124 |  | 643.78
Накладные расходы | [5 empty] | 5113
Сметная прибыль | [5 empty] | 2996
Итого по разделу 2 Операционный зал №1 и №2 | [5 empty] | 328024 |  |  |  | 643.78
Раздел 3. Служебные помещения
Потолок
70 | ТЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков (100 м2) | 0.491 | 201,74 197,77 | 3,63 0,53 | 99 | 97 | 2 | 23.023 | 11.3
71 | ТССЦ-14.3.01.01-0001 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) | 9.8 | 15.09 |  | 148
72 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) | 0,491 49,1 / 100 | 5886,24 989,76 | 525,16 69,25 | 2890 | 486 | 258 34 | 117.829 | 57.85
Стены
73 | ТЕРр53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м) | 0.8 | 21,73 21,71 |  | 17 | 17 |  | 2.71 | 2.17
74 | ТЕРр53-15-10 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен (100 м2) | 0.248 | 2960,58 2960,58 |  | 734 | 734 |  | 399 | 98.95
75 | ТЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) | 0.074 | 3233,16 1806,25 | 19,95 7,93 | 239 | 134 | 1 1 | 228.35 | 16.9
76 | ТЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) | 0,248 24,8/100 | 87,62 58,64 |  | 22 | 15 |  | 7.705 | 1.91
77 | ТССЦ-11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой (м) | 24,8 | 4.01 |  | 99
78 | ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2) | 1,501 150,1 / 100 | 287,87 270,52 | 16,1 8,93 | 432 | 406 | 24 13 | 35.83 | 53.78
79 | ТЕРр61-1-11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (100 м2) | 0,0128 1,28 / 100 | 680,92 656,85 | 22,26 12,73 | 9 | 8 |  | 87 | 1.11
80 | ТССЦ-04.3.02.05-0002 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (кг) | 1298,8 (1,283+0,0158)*1000 | 2.07 |  | 2689
81 | ТССЦ-14.3.01.01-0001 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) | 30,276 (150,1+1,28)*0,2 | 15.09 |  | 457
82 | ТЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) | 1,5138 (150,1+1,28) / 100 | 1058,13 391,23 | 16,94 2,15 | 1602 | 592 | 26 3 | 50.094 | 75.83
83 | ТССЦ-14.3.02.01-0015 | Краска акриловая: Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная (т) | 0,0454 | 13287.69 |  | 603
84 | ТССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ (кг) | 30.3 | 18.9 |  | 573
Полы
85 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (м3) | 7.4 | 97,87 33,93 | 63,58 6,06 | 724 | 251 | 470 45 | 4.2895 | 31.74
86 | ТССЦ-02.2.05.04-0072 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 10-20 мм (м3) | 9.606 | 141.82 |  | 1362
87 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) | 5,385 35,9*0,15 | 60,31 31,52 | 0.31 | 325 | 170 | 2 | 4.209 | 22.67
88 | ТССЦ-04.1.02.01-0004 | Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150) (м3) | 5.493 | 470.36 |  | 2584
89 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) | 0,491 49,1 / 100 | 383,98 322,15 | 53,29 18,8 | 189 | 158 | 26 9 | 45.4365 | 22.31
90 | ТССЦ-04.3.02.01-0701 | Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм (т) | 1,964 49,1*2*0,02 | 9930.76 |  | 19504
91 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (100 м2) | 0.491 | 3725,22 368,85 | 89,31 15,28 | 1829 | 181 | 44 8 | 47.84 | 23.49
92 | ТССЦ-11.2.09.02-0004 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 18-20 мм (100 м2) | -0,5043 | 3141.58 |  | -1584
93 | ТССЦ-11.2.09.05-0026 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 18 мм (м2) | 50.43 | 68.44 |  | 3451
94 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее (100 м2) | 0.491 | 429,95 361,8 | 67,28 11,51 | 211 | 178 | 33 6 | 48.76 | 23.94
95 | ТССЦ-01.6.03.04-0231 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) (м2) | 50.08 | 77.47 |  | 3880
96 | ТССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей «Бустилат» (т) | 0,02455 24,55/1000 | 8177.65 |  | 201
97 | ТЕР11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м) | 0.06 | 216,45 149,45 |  | 13 | 9 |  | 19.136 | 1.15
98 | ТССЦ-09.2.03.02-0015 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм (м) | 6.3 | 19.29 |  | 122
99 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) | 0.3578 | 100,09 63 | 3,44 0,45 | 36 | 23 | 1 | 7.682 | 2.75
100 | ТССЦ-11.3.03.06-0002 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм (м) | 36.14 | 20.5 |  | 741
101 | ТССЦ-11.3.03.14-0002 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм (100 шт) | 0.06 | 101 |  | 6
102 | ТССЦ-11.3.03.14-0012 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм (100 шт) | 0.06 | 101 |  | 6
103 | ТССЦ-11.3.03.14-0032 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм (100 шт) | 0.08 | 128 |  | 10
104 | ТССЦ-11.3.03.14-0034 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм (100 шт) | 0.12 | 128 |  | 15
105 | ТССЦ-11.3.03.14-0022 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм (100 шт) | 0.06 | 128 |  | 8
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 44246 | 3459 | 887 119 |  | 447.85
Накладные расходы | [5 empty] | 3409
Сметная прибыль | [5 empty] | 2049
Итого по разделу 3 Служебные помещения | [5 empty] | 332520 |  |  |  | 447.85
Раздел 4. Санузел, котельная
Потолок
106 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) (100 м2) | 0,092 9,2/100 | 4498,12 903,56 | 13.51 | 414 | 83 | 1 | 111.55 | 10.26
107 | ТССЦ-01.6.01.02-0008 | Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм (м2) | 10,21 | 33.09 |  | 338
108 | ТССЦ-01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ (10 м) | 1,242 (12,42) / 10 | 52.4 |  | 65
109 | ТЕР15-04-007-04 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2) | 0,092 9,2 / 100 | 456,57 316,24 | 8,94 1,11 | 42 | 29 | 1 | 39.98 | 3.68
110 | ТССЦ-14.3.02.01-0015 | Краска акриловая: Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная (т) | 0,003 | 13287.69 |  | 40
111 | ТССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ (кг) | 2 | 18.9 |  | 38
Стены
112 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) | 0.12 | 159,06 159,06 |  | 19 | 19 |  | 22.82 | 2.74
113 | ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен в помещениях площадью до 5м2 (100 м2) | 0.12 | 6150,19 1225,43 | 64,79 20,78 | 738 | 147 | 8 2 | 149.4425 | 17.93
114 | ТЕР10-06-031-02 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом (100 м2) | 0,0564 5,64/100 | 12688,01 1006,02 | 34.19 | 716 | 57 | 2 | 124.2 | 7
115 | ТССЦ-07.2.06.03-0117 | Профиль направляющий: ПН-6 100/30/0,6 (м) | 8,911 | 7.87 |  | 70
116 | ТССЦ-07.2.06.03-0201 | Профиль стоечный: ПС-6 100/50/0,6 (м) | 14,33 | 7.75 |  | 111
117 | ТССЦ-12.2.03.02-0012 | Вата минеральная «ISOVER»: ЗвукоЗащита-100 (м3) | 0,5809 5,809*0,1 | 338.92 |  | 197
118 | ТССЦ-11.1.03.01-0003 | Бруски деревянные: 75*50 мм (в дверной проем) (м) | 4.95 | 7.4 |  | 37
119 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) | 0,1193 11,93 / 100 | 1546,51 1505,68 | 37,69 19,23 | 184 | 180 | 4 2 | 183.6205 | 21.91
120 | ТССЦ-06.2.01.02-0012 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) (м2) | 11.93 | 108.12 |  | 1290
121 | ТССЦ-14.1.06.02-0024 | Клей плиточный «Ceresit» CM11 (кг) | 44.7 | 2.98 |  | 133
122 | ТССЦ-04.3.02.09-0102 | Затирка «Старатели» (разной цветности) (т) | 0.006 | 12343.7 |  | 74
123 | ТЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) | 0,1729 17,29 / 100 | 1003,71 340,2 | 13,55 1,72 | 174 | 59 | 2 | 43.56 | 7.53
124 | ТССЦ-14.3.02.01-0015 | Краска акриловая: Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная (т) | 0,0052 | 13287.69 |  | 69
125 | ТССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ (кг) | 3.5 | 18.9 |  | 66
Полы
126 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) | 0,092 9,2 / 100 | 331,3 280,13 | 42,63 15,04 | 30 | 26 | 4 1 | 39.51 | 3.63
127 | ТССЦ-04.3.02.01-0701 | Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм (т) | 0,368 9,2*0,02*2 | 2482.69 |  | 914
128 | ТЕР11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2) | 0,092 9,2 / 100 | 20977,08 2424,38 | 22,46 15,35 | 1930 | 223 | 2 1 | 310.42 | 28.56
129 | ТССЦ-14.3.01.01-0001 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) | 1,84 9,2*0,2 | 15.09 |  | 28
130 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м) | 0,078 7,8 / 100 | 240,94 232,56 | 8,38 1,5 | 19 | 18 | 1 | 27.393 | 2.14
131 | ТССЦ-14.1.06.02-0044 | Клей плиточный «Юнис Гранит» (кг) | 5 | 3.59 |  | 18
132 | ТССЦ-06.2.05.03-0031 | Плитки керамические плинтусные прямые (м) | 7,878 | 54.73 |  | 431
Вентиляция
133 | ТЕРр69-1-3 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича (100 шт) | 0.01 | 834,31 834,31 |  | 8 | 8 |  | 119.7 | 1.2
134 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) | 0,0016 0,16 / 100 | 2026,14 1310,99 | 144,5 14,06 | 3 | 2 |  | 167.86 | 0.27
135 | ТССЦ-19.1.01.02-0001 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) | 0.16 | 76.99 |  | 12
136 | ТЕР20-02-004-01 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) | 1 | 19,32 8,15 | 1,68 0,1 | 19 | 8 | 2 | 1.03 | 1.03
137 | ТССЦ-18.1.04.01-0002 | Клапаны обратные мембранные диаметром: 110 мм (шт) | 1 | 402.84 |  | 403
138 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) | 1 | 44,01 34,19 | 7,44 0,53 | 44 | 34 | 7 1 | 3.98 | 3.98
139 | Цена поставщика | Вентилятор "Домовент" (шт) | 1 | 138.14 |  | 138
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 8812 | 893 | 34 7 |  | 111.86
Накладные расходы | [5 empty] | 922
Сметная прибыль | [5 empty] | 492
Итого по разделу 4 Санузел, котельная | [5 empty] | 68412 |  |  |  | 111.86
Раздел 5. Оконные и дверные проемы
Дверные проемы
140 | ТЕР09-04-013-02 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих (м2) | 5.88 | 105,63 28,7 | 10,1 0,25 | 621 | 169 | 59 1 | 3.197 | 18.8
141 | ТССЦ-07.1.01.01-0007 | Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400х2100 мм (шт) | 2 | 5133.2 |  | 10266
142 | ТЕР09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (м2) | 3.78 | 102,31 18,88 | 7,9 0,2 | 387 | 71 | 30 1 | 2.07 | 7.82
143 | ТССЦ-07.1.01.01-0019 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт) | 2 | 2697.67 |  | 5395
144 | ТЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (шт) | 4 | 14,86 11,29 | 2.83 | 59 | 45 | 11 | 1.2765 | 5.11
145 | ТССЦ-01.7.04.01-0011 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (шт) | 4 | 428.27 |  | 1713
146 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) | 0,1281 (0,9*2,1*5+0,8*2,1*2)/100 | 3847,52 844,27 | 1256,11 168,61 | 493 | 108 | 161 22 | 102.9595 | 13.19
147 | СССЦ РК №12 декабрь2017 11.2.02.01-0033 | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба (м2) | 12.81 | 677.83 |  | 8683
148 | ТССЦ-01.7.04.07-0022 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных (компл.) | 7 | 149.67 |  | 1048
149 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников (100 м) | 0,508 50,8 / 100 | 75,35 65,56 | 4,34 0,51 | 38 | 33 | 2 | 8.993 | 4.57
150 | ТССЦ-11.1.01.10-0004 | Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм (м) | 56.9 | 7.02 |  | 399
Оконные проемы
151 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) | 0.0972 | 7211,45 1339,68 | 411,86 54,96 | 701 | 130 | 40 5 | 171.534 | 16.67
152 | ТССЦ-11.3.02.04-0036 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 (м2) | 9.72 | 2674.93 |  | 26000
153 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) | 0.056 | 3050,24 185,45 | 17,76 2,49 | 171 | 10 | 1 | 24.3685 | 1.36
154 | ТССЦ-11.3.03.01-0007 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм (м) | 5.6 | 49.56 |  | 278
155 | ТЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) | 0.056 | 404,08 315,13 | 5,85 1,36 | 23 | 18 |  | 41.41 | 2.32
156 | ТССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) | 5.6 | 30.04 |  | 168
157 | ТЕР09-06-001-02 | Демонтаж: Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали. Решетки оконные (т) | 0.148 | 364,43 270,56 | 93,87 2,34 | 54 | 40 | 14 | 35.553 | 5.26
158 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (т) | 0.148 | 631,99 386,51 | 134,11 3,34 | 94 | 57 | 20 | 50.79 | 7.52
159 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз (100 м2) | 0,0972 9,72 / 100 | 534,02 483,8 | 0,87 0,1 | 52 | 47 |  | 62.75 | 6.1
160 | ТССЦ-14.4.02.04-0101 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению МА-15 БИО (т) | 0,0012 | 42508.19 |  | 51
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 56694 | 728 | 338 29 |  | 88.72
Накладные расходы | [5 empty] | 690
Сметная прибыль | [5 empty] | 478
Итого по разделу 5 Оконные и дверные проемы | [5 empty] | 387097 |  |  |  | 88.72
Раздел 6. Ремонт фасада
161 | ТЕР46-05-008-03 | Демонтаж козырьков: Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (т) | 0.03 | 583,39 486,12 | 97,27 4,61 | 18 | 15 | 3 | 59.283 | 1.78
162 | ТЕР46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг - Козырьков (т) | 0.03 | 1058,8 798,63 | 173,7 8,23 | 32 | 24 | 5 | 97.3935 | 2.92
163 | ТССЦ-23.3.08.02-0067 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) | 7 | 20.96 |  | 147
164 | ТССЦ-23.3.08.01-0006 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 20х20 мм, толщина стенки 2 мм (м) | 12 | 8.83 |  | 106
165 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2) | 0,024 2,4/100 | 722,63 646,39 | 3,63 0,53 | 17 | 16 |  | 81.719 | 1.96
166 | ТССЦ-14.4.02.04-0011 | Краска для наружных работ: серая (т) | 0.0006 | 30501.99 |  | 18
167 | ТЕР15-01-049-03 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком козырьков (100 м2) | 0,032 3,2/100 | 4876,67 3007,16 | 159,79 21,79 | 156 | 96 | 5 1 | 354.2 | 11.33
168 | ТССЦ-01.8.01.04-0096 | Поликарбонат монолитный толщиной: 4 мм прозрачный (м2) | 3.296 | 186.56 |  | 615
169 | ТССЦ-01.7.15.14-0072 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х38 мм (100 шт) | 0.24 | 41.3 |  | 10
170 | ТЕРр61-24-1 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») (100 м2) | 0,195 19,5 / 100 | 979,23 598,27 | 80,36 56,49 | 191 | 117 | 16 11 | 62.91 | 12.27
171 | ТССЦ-04.3.02.09-1502 | Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT (т) | 0,2106 0,1053*2 | 7371.45 |  | 1552
172 | ТЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2) | 0,114 11,4/100 | 5496,41 2680,99 | 2.35 | 627 | 306 |  | 323.4 | 36.87
173 | ТЕРр61-22-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2) | 0.098 | 8266,71 4555,77 | 3.08 | 810 | 446 |  | 549.55 | 53.86
174 | ТЕР15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2) | 0,407 0,195+0,212 | 130,04 123,36 | 6,66 0,76 | 53 | 50 | 3 | 14.881 | 6.06
175 | ТССЦ-14.3.02.01-0012 | Краска акриловая: Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая (т) | 0.0155 | 17429.24 |  | 270
176 | ТССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ (кг) | 5.3 | 18.9 |  | 100
177 | ТЕР13-06-002-01 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей (м2) | 88.5 | 39,87 2,97 | 36,9 3,78 | 3528 | 263 | 3265 335 | 0.39 | 34.52
178 | ТССЦ-02.3.01.07-0011 | Порошок кварцевый (т) | 2,832 2832/1000 | 540.22 |  | 1530
179 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток - цоколь (100 м2) | 0.096 | 591,5 522,33 | 69,17 4,14 | 57 | 50 | 7 | 74.3 | 7.13
180 | ТЕРр61-10-3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) | 0.096 | 2878,42 1470,23 | 1.23 | 276 | 141 |  | 188.25 | 18.07
181 | ТЕР15-01-017-01 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен (100 м2) | 0.096 | 15144,34 2808,16 | 57,93 19,13 | 1454 | 270 | 6 2 | 334.305 | 32.09
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 11567 | 1794 | 3310 349 |  | 218.86
Накладные расходы | [5 empty] | 1782
Сметная прибыль | [5 empty] | 1122
Итого по разделу 6 Ремонт фасада | [5 empty] | 96811 |  |  |  | 218.86
Раздел 7. Входная группа
Крыльца, пандус
182 | ТЕР06-01-001-22 | Пандус: Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) | 0.004 | 13702,62 4057,41 | 4733,43 448,45 | 55 | 16 | 19 2 | 512.946 | 2.05
183 | ТССЦ-04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) | 0,406 | 674.36 |  | 274
184 | ТССЦ-08.4.03.04-0001 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) | 0,0264 | 5128.74 |  | 135
185 | ТЕРм38-01-006-08 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (т) | 0,202 0,148+0,054 | 3426,11 1092 | 2108,56 18,05 | 692 | 221 | 426 4 | 130 | 26.26
186 | ТССЦ-23.5.02.02-0011 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: 50-80 мм (т) | 0.142 | 9064.9 |  | 1287
187 | ТССЦ-23.8.04.06-0062 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (шт) | 8 | 22.44 |  | 180
188 | ТССЦ-08.3.04.02-0041 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, квадратный, размером: 11-20 мм, сталь марки Ст3пс (т) | 0.021 | 6585.77 |  | 138
189 | ТЕР09-06-024-10 | Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой (т) | 0.202 | 878,25 377,95 | 390,8 12,23 | 177 | 76 | 79 2 | 43.999 | 8.89
190 | ТССЦ-23.8.03.11-0617 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт) | 11 | 28.74 |  | 316
191 | ТЕР06-01-015-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры (т) | 0.007 | 11698,15 1198,09 | 82,21 7,18 | 82 | 8 | 1 | 147.913 | 1.04
192 | ТЕР46-03-001-01 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 шт) | 0.11 | 1308,27 148,61 | 700,54 184,36 | 144 | 16 | 77 20 | 17.3 | 1.9
193 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) | 0.0816 | 525,82 122,21 | 20,92 0,42 | 43 | 10 | 2 | 12.8502 | 1.05
194 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) | 0.0816 | 955,49 75,07 | 13,84 0,42 | 78 | 6 | 1 | 9.2686 | 0.76
195 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) | 0.072 | 383,98 322,15 | 53,29 18,8 | 28 | 23 | 4 1 | 45.4365 | 3.27
196 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 К=4 (100 м2) | 0.072 | 53,73 16,33 | 37,4 12,45 | 4 | 1 | 3 1 | 2.3 | 0.17
197 | ТССЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3) | 0.1469 | 841.88 |  | 124
198 | ТЕР11-01-047-02 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (100 м2) | 0,128 0,072+0,056 | 26770,49 2109,94 | 28,08 19,19 | 3427 | 270 | 4 2 | 270.158 | 34.58
199 | ТССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ (кг) | 3.24 | 18.9 |  | 61
200 | ТЕР11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м) | 0.041 | 216,45 149,45 |  | 9 | 6 |  | 19.136 | 0.78
201 | 09.2.03.02 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием (м) | 4.305 | 4.7 |  | 20
202 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (шт) | 1 | 15,52 15,22 |  | 16 | 15 |  | 2 | 2
203 | Цена поставщика | Антивандальная кнопка вызова персонала СТ3 (комплект) | 1 | 636.23 |  | 636
204 | ТЕРм10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной (шт) | 1 | 73,53 69,06 |  | 74 | 69 |  | 7.92 | 7.92
205 | Цена поставщика | Приемник сигналов системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ модель ПС-1999 (шт.) | 1 | 1043.42 |  | 1043
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 9043 | 737 | 616 32 |  | 90.67
Накладные расходы | [5 empty] | 690
Сметная прибыль | [5 empty] | 347
Итого по разделу 7 Входная группа | [5 empty] | 67435 |  |  |  | 90.67
Раздел 8. Отопление
Трубопроводы и приборы отопления
206 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт) | 0,07 7 / 100 | 840,01 773,3 | 66,71 26,52 | 59 | 54 | 5 2 | 110 | 7.7
207 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м) | 0,28 28 / 100 | 304,18 257,18 | 6,94 1,18 | 85 | 72 | 2 | 34.66 | 9.7
208 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м) | 0,24 24 / 100 | 523,36 442,38 | 11,9 2,01 | 126 | 106 | 3 | 59.62 | 14.31
209 | ТЕР16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) | 0.24 | 1557,75 946,58 | 593,66 0,1 | 374 | 227 | 142 | 111.4925 | 26.76
210 | ТССЦ-24.3.02.01-0012 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм (м) | 24.12 | 9.79 |  | 236
211 | ТССЦ-24.3.05.07-0151 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм (10 шт) | 0,4 4 / 10 | 6.7 |  | 3
212 | ТССЦ-24.3.05.07-0062 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: 20х1/2" (10 шт) | 0,5 5 / 10 | 187.6 |  | 94
213 | ТССЦ-24.3.05.07-0112 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20х1/2" (10 шт) | 2,3 23 / 10 | 196.1 |  | 451
214 | ТССЦ-24.3.05.16-0131 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм (10 шт) | 11,6 116 / 10 | 7.11 |  | 82
215 | ТССЦ-24.3.05.16-0111 | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм (10 шт) | 1,2 12 / 10 | 13.2 |  | 16
216 | ТССЦ-24.1.02.01-0013 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 20-24 мм (10 шт) | 2.2 | 131.2 |  | 289
217 | ТССЦ-18.1.10.03-0002 | Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): прямой, размером 1/2" (шт) | 11 | 50.49 |  | 555
218 | ТССЦ-18.1.10.01-0031 | Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм (шт) | 11 | 12.01 |  | 132
219 | ТЕР16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м) | 1,2 120 / 100 | 1285,76 795,24 | 474,79 0,14 | 1543 | 954 | 570 | 93.6675 | 112.4
220 | ТССЦ-24.3.02.01-0013 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм (м) | 121 | 13.99 |  | 1693
221 | ТССЦ-24.3.05.07-0152 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм (10 шт) | 2 20 / 10 | 9.4 |  | 19
222 | ТССЦ-24.3.05.16-0132 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм (10 шт) | 5 50 / 10 | 10.2 |  | 51
223 | ТССЦ-24.3.05.16-0112 | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм (10 шт) | 1,2 12 / 10 | 18.9 |  | 23
224 | ТССЦ-24.3.05.15-0143 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25х20х25 мм (10 шт) | 0,5 5 / 10 | 20.5 |  | 10
225 | ТССЦ-24.1.02.01-0014 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм (10 шт) | 12 | 137.9 |  | 1655
226 | ТЕР16-04-005-04 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (100 м) | 0.02 | 1109,66 674,66 | 421,95 0,28 | 22 | 13 | 8 | 79.465 | 1.59
227 | ТССЦ-24.3.02.01-0015 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм (м) | 2 | 33.45 |  | 67
228 | ТССЦ-24.3.05.15-0152 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х25х40 мм (10 шт) | 0,4 4 / 10 | 63.8 |  | 26
229 | ТССЦ-24.3.05.07-0136 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х32 мм (10 шт) | 0,4 4 / 10 | 25.1 |  | 10
230 | ТССЦ-24.3.05.15-0152 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х25х40 мм (10 шт) | 0,4 4 / 10 | 63.8 |  | 26
231 | ТССЦ-24.3.05.15-0194 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 40 мм (10 шт) | 0,4 4 / 10 | 27.41 |  | 11
232 | ТССЦ-24.3.05.07-0090 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 40х1 1/4" (10 шт) | 0,2 2 / 10 | 588.9 |  | 118
233 | ТССЦ-24.3.05.07-0122 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 40х1 1/4" (10 шт) | 0,1 1 / 10 | 753 |  | 75
234 | ТССЦ-24.3.05.07-0119 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 32х1" (10 шт) | 0,1 1 / 10 | 404.4 |  | 40
235 | ТССЦ-24.3.05.07-0123 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 40х1" (10 шт) | 0,1 1 / 10 | 383.3 |  | 38
236 | ТЕРм12-12-009-03 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм (шт) | 8 | 51,23 41,23 | 4.86 | 410 | 330 | 39 | 4.8 | 38.4
237 | Цена поставщика | Кран с американкой 1/2*1/2 (шт.) | 2 | 139.97 |  | 280
238 | ТССЦ-18.1.09.07-0022 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм (шт) | 6 | 42.47 |  | 255
239 | ТЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) (м3) | 0.083 | 628,64 213,88 | 35,99 4,05 | 52 | 18 | 3 | 27.74 | 2.3
240 | ТССЦ-12.2.07.05-0032 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 22 мм, толщина 9 мм (100 м) | 0,24 24 / 100 | 268.76 |  | 65
241 | ТССЦ-12.2.07.05-0040 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 9 мм (100 м) | 1,2 120 / 100 | 320.26 |  | 384
242 | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных (100 кВт) | 0,1815 (1,65*11) / 100 | 1783,69 604,28 | 287,56 42,38 | 324 | 110 | 52 8 | 75.44 | 13.69
243 | ТССЦ-18.5.10.05-0008 | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт (шт) | 11 | 1367 |  | 15037
244 | Цена поставщика | Комплект монтажный универсальный белый Rifar (шт.) | 11 | 59.68 |  | 656
245 | ТЕР18-02-001-01 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 (шт) | 1 | 231,29 91,38 | 78,73 6,15 | 231 | 91 | 79 6 | 10.6375 | 10.64
246 | Цена поставщика | Watts KSG 30 N Группа безопасности (комл.) | 1 | 343.56 |  | 344
247 | ТЕР18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром: 25 мм (10 шт) | 0.1 | 156,34 79,02 | 69,55 4,59 | 16 | 8 | 7 | 9.407 | 0.94
248 | ТССЦ-18.5.14.01-0001 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 25 мм (шт) | 1 | 217.14 |  | 217
249 | ТЕР46-03-002-03 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм (100 шт) | 0.14 | 1720,29 200,15 | 886,4 241,09 | 241 | 28 | 124 34 | 23.3 | 3.26
250 | ТЕР46-03-002-19 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-03 (100 шт) | 0.14 | 2886 158 | 1460,4 445,6 | 404 | 22 | 204 62 | 18.4 | 2.58
251 | ТЕР46-03-002-10 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (100 шт) | 0.1 | 3168,45 352,19 | 1434,04 408,24 | 317 | 35 | 143 41 | 41 | 4.1
252 | ТЕР46-03-002-26 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10 (100 шт) | 0.1 | 5649,6 322,8 | 2562,4 782 | 565 | 32 | 256 78 | 37.6 | 3.76
253 | ТЕР46-03-012-03 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 (100 м) | 0.04 | 1489,38 714,59 | 774.79 | 60 | 29 | 31 | 85.07 | 3.4
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 27787 | 2129 | 1668 231 |  | 255.53
Накладные расходы | [5 empty] | 2440
Сметная прибыль | [5 empty] | 1549
Итого по разделу 8 Отопление | [5 empty] | 212582 |  |  |  | 255.53
Раздел 9. Водоснабжение
254 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин (100 шт) | 0.01 | 398,13 390,39 | 7,74 3,08 | 4 | 4 |  | 51.3 | 0.51
255 | ТЕРр65-4-7 | Демонтаж: сифонов (100 шт) | 0.01 | 449,2 448,31 | 0,89 0,36 | 4 | 4 |  | 58.91 | 0.59
256 | ТЕРр65-4-2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 шт) | 0.01 | 494,46 485,82 | 8,64 3,43 | 5 | 5 |  | 63.84 | 0.64
257 | ТЕР16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м) | 0,46 46 / 100 | 1285,76 795,24 | 474,79 0,14 | 591 | 366 | 218 | 93.6675 | 43.09
258 | ТССЦ-24.3.02.01-0013 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм (м) | 46.37 | 13.99 |  | 649
259 | ТССЦ-24.3.05.07-0066 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4" (10 шт) | 0,1 1 / 10 | 256.5 |  | 26
260 | ТССЦ-24.3.05.07-0065 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: 25х1/2" (10 шт) | 0,2 2 / 10 | 229.3 |  | 46
261 | ТССЦ-24.3.05.07-0131 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 25х20 мм (10 шт) | 0,1 1 / 10 | 9.6 |  | 1
262 | ТССЦ-24.3.05.16-0208 | Угольник полипропиленовый комбинированный: , с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20х1/2" (10 шт) | 0,3 3 / 10 | 58 |  | 17
263 | Цена поставщика | Кран шаровой радиаторный полипропиленовый, угловой, 1/2" . VALTEC (шт) | 3 | 30.41 |  | 91
264 | ТССЦ-18.1.09.07-0021 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм (шт) | 4 | 35.64 |  | 143
265 | ТССЦ-18.1.09.07-0022 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм (шт) | 1 | 42.47 |  | 42
266 | ТССЦ-24.3.05.15-0147 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х25 мм (10 шт) | 0,5 5 / 10 | 32.1 |  | 16
267 | ТССЦ-24.3.05.16-0132 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм (10 шт) | 2,6 26 / 10 | 10.2 |  | 27
268 | ТССЦ-24.3.05.16-0112 | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм (10 шт) | 1,6 16 / 10 | 18.9 |  | 30
269 | ТССЦ-24.3.05.07-0152 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм (10 шт) | 1 10 / 10 | 9.4 |  | 9
270 | ТССЦ-24.1.02.01-0014 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм (10 шт) | 4,4 44 / 10 | 137.9 |  | 607
271 | ТЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) (м3) | 0.1 | 669,72 245,96 | 44,99 5,06 | 67 | 25 | 4 1 | 31.901 | 3.19
272 | ТССЦ-12.2.07.05-0040 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 9 мм (100 м) | 0,46 46 / 100 | 320.26 |  | 147
273 | ТССЦ-18.2.08.10-0021 | Фильтр отстойник диаметром 25 мм (шт) | 1 | 70.39 |  | 70
274 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) | 0.1 | 286,05 213,87 | 28,7 4,71 | 29 | 21 | 3 | 24.8975 | 2.49
275 | ТССЦ-18.2.01.05-0071 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм (компл.) | 1 | 285.72 |  | 286
276 | ТССЦ-18.2.06.12-0021 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм (шт) | 1 | 130.53 |  | 131
277 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей (10 шт) | 0,1 1 / 10 | 70,32 60,13 |  | 7 | 6 |  | 7 | 0.7
278 | ТССЦ-18.1.10.10-0046 | Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками (компл.) | 1 | 310.25 |  | 310
279 | ТССЦ-18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) | 0,3 3 / 10 | 114.3 |  | 34
280 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) | 0.1 | 560,54 240,57 | 54,23 9,68 | 56 | 24 | 5 1 | 28.336 | 2.83
281 | ТССЦ-18.2.01.06-0031 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой (компл.) | 1 | 405.49 |  | 405
282 | ТССЦ-18.2.06.01-0002 | Бачки смывные: полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы (компл.) | 1 | 182.22 |  | 182
283 | ТССЦ-18.2.06.08-0001 | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 (шт) | 1 | 17.32 |  | 17
284 | ТЕР17-01-008-01 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных (10 компл.) | 0.1 | 983,26 843,89 | 130,66 21,36 | 98 | 84 | 13 2 | 100.464 | 10.05
285 | Цена поставщика | Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: 2 кВт, с баком объемом 50 л и креплением (компл.) | 1 | 827.1 |  | 827
286 | ТЕР46-03-002-03 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм (100 шт) | 0.06 | 1720,29 200,15 | 886,4 241,09 | 103 | 12 | 53 14 | 23.3 | 1.4
287 | ТЕР46-03-002-19 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-03 (100 шт) | 0.06 | 2886 158 | 1460,4 445,6 | 173 | 9 | 88 27 | 18.4 | 1.1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 5250 | 560 | 384 45 |  | 66.59
Накладные расходы | [5 empty] | 674
Сметная прибыль | [5 empty] | 418
Итого по разделу 9 Водоснабжение | [5 empty] | 42428 |  |  |  | 66.59
Раздел 10. Канализация
288 | ТЕР16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) | 0,105 10,5 / 100 | 610,44 578,83 | 11,16 1,33 | 64 | 61 | 1 | 68.908 | 7.24
289 | ТССЦ-24.3.02.02-0003 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм (м) | 10,48 | 10.38 |  | 109
290 | ТССЦ-01.7.19.02-0051 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 шт) | 0,06 6 / 100 | 74 |  | 4
291 | ТССЦ-24.3.05.15-0101 | Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм (шт) | 3 | 7.95 |  | 24
292 | ТССЦ-24.3.05.08-0203 | Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм (10 шт) | 0,3 3 / 10 | 31.6 |  | 9
293 | ТССЦ-24.3.05.07-0139 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 50х32 мм (10 шт) | 0.1 | 41.8 |  | 4
294 | ТССЦ-24.1.02.01-0113 | Хомуты для крепления: труб (шт) | 8 | 8.89 |  | 71
295 | ТЕР16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) | 0.01 | 636,82 539,32 | 51,31 6,03 | 6 | 5 | 1 | 64.2045 | 0.64
296 | ТССЦ-24.3.02.02-0004 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм (м) | 0,998 | 43.52 |  | 43
297 | ТССЦ-24.3.05.19-0001 | Пробки П-М27х2 (шт) | 2 | 5.46 |  | 11
298 | ТССЦ-24.3.05.10-0001 | Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм (шт) | 2 | 5.79 |  | 12
299 | ТССЦ-24.3.05.05-0001 | Крестовина канализационная полиэтиленовая двухплоскостная размером 110х110х50 мм (шт) | 1 | 13.45 |  | 13
300 | ТССЦ-24.3.05.12-0001 | Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (шт) | 1 | 15.18 |  | 15
301 | ТССЦ-24.3.05.07-0013 | Муфта защитная для прохода полиэтиленовых труб сквозь стену диаметром 140 мм (шт) | 1 | 123.18 |  | 123
302 | ТЕР46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см (100 шт) | 0.02 | 1727,51 796,47 | 931.04 | 35 | 16 | 19 | 97.13 | 1.94
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 543 | 82 | 21 |  | 9.82
Накладные расходы | [5 empty] | 92
Сметная прибыль | [5 empty] | 57
Итого по разделу 10 Канализация | [5 empty] | 4629 |  |  |  | 9.82
Раздел 11. Электромонтажные работы
303 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж: скрытой электропроводки (100 м) | 0.86 | 17,7 17,7 |  | 15 | 15 |  | 2.54 | 2.18
304 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля (100 м) | 0.18 | 67,49 67,19 | 0,3 0,12 | 12 | 12 |  | 9.64 | 1.74
305 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) | 0.28 | 40,7 40,7 |  | 11 | 11 |  | 5.84 | 1.64
306 | ТЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) | 0.04 | 44,94 44,05 | 0,89 0,36 | 2 | 2 |  | 6.32 | 0.25
307 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт) | 0.16 | 130,47 128,09 | 2,38 0,95 | 21 | 21 |  | 17.89 | 2.86
308 | ТЕРм08-03-594-15 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 6 (100 шт) | 0.22 | 4148,4 2449,68 | 249,37 26,37 | 913 | 539 | 55 6 | 276.8 | 60.9
309 | ТЕРм08-03-594-18 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 6 (100 шт) | 0.03 | 2027,6 1727,52 | 239,47 26,37 | 61 | 52 | 7 1 | 195.2 | 5.86
310 | Цена поставщика | Офисный потолочный светильник светодиодный 36 Вт, 3600 Lm, 4500 К, (шт) | 25 | 267.22 |  | 6681
311 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) | 0.64 | 160,44 138,3 | 0,3 0,12 | 103 | 89 |  | 16.29 | 10.43
312 | ТССЦ-20.2.05.04-0012 | Кабель-канал (короб) "Legrand": 32х12,5 мм (100 м) | 0.64 | 1430 |  | 915
313 | ТССЦ-20.2.05.03-0021 | Заглушка торцевая для кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм (100 шт) | 0.18 | 593 |  | 107
314 | ТССЦ-20.2.05.04-0013 | Кабель-канал (короб) "Legrand": 40х20 мм (100 м) | 0.04 | 2861 |  | 114
315 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) | 0.68 | 38,79 23,69 | 2 0,22 | 26 | 16 | 1 | 2.82 | 1.92
316 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) | 3.28 | 205,29 124,64 | 64.16 | 673 | 409 | 210 | 15.2 | 49.86
317 | ТССЦ-103-2407 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм (10 м) | 33,19 331,9 / 10 | 19.7 |  | 654
318 | ТССЦ-23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм (10 шт) | 56 | 2.9 |  | 162
319 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) | 3.28 | 65,9 45,28 | 4 0,44 | 216 | 149 | 13 1 | 5.39 | 17.68
320 | ТССЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,148 148 / 1000 | 4832.12 |  | 715
321 | ТССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,218 218 / 1000 | 6920.41 |  | 1509
322 | ТССЦ-21.1.06.09-0121 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,034 34 / 1000 | 18641.46 |  | 634
323 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) | 0,11 11/100 | 372,81 279,66 | 5,12 0,56 | 41 | 31 | 1 | 31.6 | 3.48
324 | ТССЦ-20.4.01.01-0042 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-046 с подсветкой, цвет белый (10 шт) | 1.1 | 96.2 |  | 106
325 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) | 0.24 | 399,54 305,86 | 5,12 0,56 | 96 | 73 | 1 | 34.56 | 8.29
326 | ТССЦ-20.4.03.05-0006 | Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая (100 шт) | 0,24 24 / 100 | 926.31 |  | 222
327 | ТССЦ-20.5.02.06-0001 | Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм (10 шт) | 7 | 58.3 |  | 408
328 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (шт) | 1 | 65,87 22,66 | 2 0,22 | 66 | 23 | 2 | 2.56 | 2.56
329 | Цена поставщика | Щит распределительный навесной белый, дверь прозрачная, на 24 модуля IP40 (шт) | 1 | 160.97 |  | 161
330 | ТЕРм08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (шт) | 20 | 18,51 9,71 | 7,98 0,88 | 370 | 194 | 160 18 | 1.13 | 22.6
331 | ТССЦ-509-2269 | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1Р 16А (шт.) | 12 | 41.95 |  | 503
332 | ТССЦ-509-2270 | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1Р 25А (шт.) | 4 | 46.02 |  | 184
333 | ТССЦ-62.1.01.09-0091 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 25А (шт) | 2 | 159.06 |  | 318
334 | ТССЦ-62.1.01.09-0092 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 32А (шт) | 2 | 172.28 |  | 345
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 16364 | 1636 | 450 26 |  | 192.25
Накладные расходы | [5 empty] | 1573
Сметная прибыль | [5 empty] | 1081
Итого по разделу 11 Электромонтажные работы | [5 empty] | 127230 |  |  |  | 192.25
Раздел 12. Кровля
335 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) | 1,989 (194,4+4,5) / 100 | 141,78 110,82 | 30.96 | 282 | 220 | 62 | 15.9 | 31.63
336 | ТЕРр58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м) | 0.31 | 63,64 63,43 | 0.21 | 20 | 20 |  | 9.1 | 2.82
337 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) | 1,989 (194,4+4,5) / 100 | 146,98 107,48 | 39,5 5,45 | 292 | 214 | 78 11 | 15.16 | 30.15
338 | ТЕРр58-1-3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен (100 м2) | 1,944 194,4 / 100 | 231,59 195,52 | 36,07 4,97 | 450 | 380 | 70 10 | 27.08 | 52.64
339 | ТЕРр58-1-4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов (100 м2) | 1,944 194,4 / 100 | 70,91 47,72 | 23,19 3,2 | 138 | 93 | 45 6 | 6.73 | 13.08
340 | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил (м3) | 5.48 | 2599,95 205,56 | 45,01 5,01 | 14248 | 1126 | 247 27 | 27.7035 | 151.82
341 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (100 шт) | 3.35 | 114,1 110,85 | 3,25 0,38 | 382 | 371 | 11 1 | 13.685 | 45.84
342 | ТССЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные (кг) | 99.4 | 15.85 |  | 1575
343 | ТССЦ-01.7.15.11-0022 | Шайбы диаметром 8-12 мм (кг) | 13.4 | 20.46 |  | 274
344 | ТССЦ-01.7.15.05-0014 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 12-14 мм (т) | 0.0067 | 14013.54 |  | 94
345 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) | 0.0994 | 2054,3 2010,36 | 43,94 4,89 | 204 | 200 | 4 | 248.193 | 24.67
346 | ТССЦ-01.7.15.11-0062 | Пластины стальные (т) | 0.0994 | 19964.83 |  | 1985
347 | ТЕР26-02-018-03 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (100 м2) | 5,282 528,2 / 100 | 38,92 27,09 | 11.83 | 206 | 144 | 62 | 3.56 | 18.8
348 | ТССЦ-14.2.02.11-0004 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД- А" (сухой концентрат) (кг) | 217.6 | 161.44 |  | 35129
349 | ТЕР12-01-020-01 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2) | 1,989 (194,4+4,5) / 100 | 12784,03 1679,59 | 793,69 44,24 | 25427 | 3341 | 1579 88 | 199.9505 | 397.7
350 | ТССЦ-08.3.09.02-0027 | Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7 (т) | 2,07998 8,3*250,6/1000 | 11603.45 |  | 24135
351 | ТССЦ-08.1.02.07-0039 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм (шт) | 6 | 123.32 |  | 740
352 | ТССЦ-08.1.02.07-0038 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм (шт) | 14 | 144.34 |  | 2021
353 | ТССЦ-08.1.02.07-0040 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (шт) | 8 | 84.42 |  | 675
354 | ТССЦ-08.1.02.07-0037 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (шт) | 16 14+2 | 72.81 |  | 1165
355 | ТССЦ-08.1.02.07-0033 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм (шт) | 9 | 47.04 |  | 423
356 | ТССЦ-08.1.02.07-0034 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) | 8 | 164.28 |  | 1314
357 | ТЕР15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя (100 м2) | 0.022 | 10031,72 1001,37 | 84,28 9,35 | 221 | 22 | 2 | 122.1185 | 2.69
358 | ТЕР15-01-063-02 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя (100 м2) | 0.026 | 12455,86 1116,51 | 84,28 9,35 | 324 | 29 | 2 | 136.16 | 3.54
359 | ТССЦ-08.3.09.02-0027 | Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7 (т) | 0,03984 8,3*4,8/1000 | 11603.45 |  | 462
360 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных (100 м) | 0,286 28,6 / 100 | 5531,88 239,03 | 22,9 2,8 | 1582 | 68 | 7 1 | 31.41 | 8.98
361 | ТССЦ-08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т) | -0,1293 | 8557.72 |  | -1107
362 | ТССЦ-08.1.02.07-0042 | Желоб водосточный МП, диаметром 125х3000 мм, стандартный цвет (шт) | 10 | 220.46 |  | 2205
363 | ТССЦ-08.1.02.07-0054 | Заглушка желоба МП, диаметром 125 мм, стандартный цвет (10 шт) | 0.6 | 397.6 |  | 239
364 | ТССЦ-08.1.02.07-0014 | Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет (шт) | 42 | 41.57 |  | 1746
365 | ТССЦ-08.1.02.07-0092 | Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (10 шт) | 0.8 | 469.8 |  | 376
366 | ТЕРр58-10-6 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт) | 0.05 | 411,03 404,09 | 6,94 0,81 | 21 | 21 |  | 53.1 | 2.66
367 | ТССЦ-08.1.02.07-0006 | Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт) | 5 | 88.55 |  | 443
368 | ТЕРр58-10-1 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) | 0.23 | 291,33 280,05 | 11,28 1,32 | 67 | 64 | 3 | 36.8 | 8.46
369 | ТССЦ-08.1.02.07-0116 | Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (шт) | 8 | 309.02 |  | 2472
370 | ТССЦ-08.1.02.07-0022 | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт) | 14 | 57.82 |  | 809
371 | ТССЦ-08.1.02.07-0124 | Труба соединительная МП, диаметр 100х100 мм, стандартный цвет (шт) | 4 | 108.43 |  | 434
372 | ТЕРр58-10-5 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт) | 0.15 | 411,03 404,09 | 6,94 0,81 | 62 | 61 | 1 | 53.1 | 7.97
373 | ТССЦ-08.1.02.07-0062 | Колено сливное МП, диаметром 100 (60), стандартный цвет (шт) | 15 | 101.19 |  | 1518
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 123053 | 6374 | 2173 144 |  | 803.45
Накладные расходы | [5 empty] | 6617
Сметная прибыль | [5 empty] | 3739
Итого по разделу 12 Кровля | [5 empty] | 892506 |  |  |  | 803.45
Раздел 13. Прочие работы
374 | ТЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки (т) | 13,63 27,26/2 | 23,01 6,61 |  | 314 | 90 |  | 1.03 | 14.04
375 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 27.26 | 41.42 | 41.42 | 1129 |  | 1129
376 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) | 27,26 | 13 | 13 | 354 |  | 354
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 1797 | 90 | 1483 |  | 14.04
Накладные расходы | [5 empty] | 70
Сметная прибыль | [5 empty] | 45
Итого по разделу 13 Прочие работы | [5 empty] | 12791 |  |  |  | 14.04
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 370848 | 36988 | 23489 1273 |  | 4646.69
Накладные расходы | [5 empty] | 37063
Сметная прибыль | [5 empty] | 22763
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 2833041 |  |  |  | 4379.86
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 48168 |  |  |  | 266.83
Итого | [5 empty] | 2881209 |  |  |  | 4646.69
Непредвиденные затраты 2% от 2881209 | [5 empty] | 57624
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 2938833
НДС 18% от 2938833 | [5 empty] | 528989.94
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 3467822.94 |  |  |  | 4646.69